## TEK0009.CSV
f [Hz]	V1 (V]	V2 [V]	δ t (s)	Phase (deg)	R=V2/V1	R (fit)	SD	τ (sec)
6.31579	0.1152	0.1112	0.004	9.095	9.653E-01	1.000	0.0011936866323	0.0004680557257	<<cell to change (constrain this to be >0)
9.95025	0.162	0.16	0.001	3.582	9.877E-01	1.000	0.0001420341198	SqrStdDevSD
15.7928	0.212	0.21	0.0012	6.822	9.906E-01	0.999	0.0000698419056	1.85E-002	<<target cell (to minimize). use SCO evolutionary algorithm
25.113	0.252	0.248	0.0008	7.233	9.841E-01	0.997	0.000173103761	R (Ohms)
39.7456	0.274	0.268	0.0006	8.585	9.781E-01	0.993	0.0002290902758	100
63.0915	0.28	0.272	0.0006	13.628	9.714E-01	0.983	0.0001390065839	C (farads)
99.95	0.274	0.256	0.0006	21.589	9.343E-01	0.959	0.0006302502938	4.70E-006
158.228	0.254	0.222	0.00052	29.620	8.740E-01	0.907	0.0010648056026	τ expected (sec)
251.256	0.232	0.18	0.0004	36.181	7.759E-01	0.804	0.0008064057418	0.00047
398.089	0.21	0.134	0.00032	45.860	6.381E-01	0.649	0.0001297415641	% deviation
631.313	0.192	0.094	0.00025	56.818	4.896E-01	0.474	0.0002365224502	-4.14E-001
1000	0.182	0.064	0.00018	64.800	3.516E-01	0.322	0.0008830771885
1589.32	0.182	0.0432	0.000124	70.947	2.374E-01	0.209	0.0007923056628
2518.89	0.18	0.0288	0.000082	74.358	1.600E-01	0.134	0.0006874776958
3986.18	0.18	0.0192	0.00005	71.751	1.067E-01	0.085	0.000469678928
6325.11	0.176	0.01296	0.000031	70.588	7.364E-02	0.054	0.0003981809082
9970.09	0.176	0.00912	0.000018	64.606	5.182E-02	0.034	0.0003144441438
15812.8	0.172	0.00672	0.00001	56.926	3.907E-02	0.021	0.0003087403167
21079.3	0.164	0.00536	0.0000068	51.602	3.268E-02	0.016	0.0002740294872
Low Pass Filter Response Function / f [hz] / R=V2/V1					Low Pass absolute phase as a function of frequency / f[Hz] / Phase (degrees)